## Arkusz1
Dział B. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali.
1. Analiza potrzeb remontowych:
L.p. | Adres budynku | nr | Naprawa pokrycia dachowego | Przebudowa kominów | Remont elewacji, gzymsy | Remont podwórzy (powierzchnia, ogrodzenie) | Osuszanie budynków | Docieplenie budynków, uciepłownienie | Remont elementów konstrukcyjnych | Remont inst. wod-kan | Remont instalacji gazowej | Remont instalacji Elektrycznej
BUDYNKI KOMUNALNE Z WYŁĄCZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ ZBYWANIA LOKALI
1 | Al. Łyska | 26 |  |  | X |  |  | X |  | X
2 | Bielska | 14A | X | X | X |  |  | X |  | X |  | X
3 | Bielska | 20 |  |  |  |  | X
4 | Bielska | 40 |  |  | X | X | X | X | X
5 | Bielska | 40A
6 | Bielska | 58 |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X
7 | Bielska | 61A |  |  |  |  | X
8 | Błogocka | 30B |  |  |  | X | X
9 | Błogocka | 30C | X |  | X | X
10 | Bucewicza | 16 | X
11 | Bucewicza | 16A | [7 empty] | X
12 | Chrobrego | 3 |  |  |  | X | X
13 | Frysztacka | 35 | X |  | X |  | X | X |  |  |  | X
14 | Frysztacka | 38 |  |  |  |  | X |  |  | X
15 | Frysztacka | 40 |  |  |  |  | X |  |  | X
16 | Frysztacka | 45 | X | X | X |  | X |  |  | X | X | X
17 | Garncarska | 2 | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X
18 | Głęboka | 10
19 | Głęboka | 18 |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X
20 | Głęboka | 30
21 | Głęboka | 31 | X | X | [7 empty] | X
22 | Głęboka | 32 |  | X | [6 empty] | X | X
23 | Głęboka | 33 | X | [8 empty] | X
24 | Głęboka | 40 |  |  |  | X | X
25 | Głęboka | 47 | X
26 | Głęboka | 48 |  |  | X |  | X
27 | Głęboka | 53 | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X
28 | Głęboka | 56 | X
29 | Głęboka | 58 | X | X | X
30 | Głęboka | 60 | X | X | X | [6 empty] | X
31 | Górna | 18 | X | X | X | X | X | X |  | X
32 | Górny Rynek | 4 |  |  |  | X | X | X |  | X |  | X
33 | Górny Rynek | 11 | X |  |  |  |  | X |  | X
34 | Łączna 18 | 18 | [5 empty] | X
35 | Mała Łąka | 8 | X | [6 empty] | X |  | X
36 | Mała Łąka | 17A
37 | Mennicza | 34 | X |  | X |  | X | X |  | X | X
38 | Motelowa | 3 |  |  |  | X | X | X
39 | Motelowa | 5 |  |  |  |  | X | X |  | X |  | X
40 | Motokrosowa | 26
41 | Motokrosowa | 28
42 | Nowe Miasto | 8 | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
43 | Nowe Miasto | 12 | X | X | X |  | X | X |  | X |  | X
44 | Nowe Miasto | 21 | [5 empty] | X |  |  | X
45 | Nowe Miasto | 21A | X | X | X |  |  | X |  | X
46 | Nowe Miasto | 23A |  | X | X | X |  | X |  | X |  | X
47 | Nowe Miasto | 25 |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X
48 | Nowe Miasto | 25A | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X
49 | Pl. Teatralny | 17A | [9 empty] | X
50 | Przykopa | 7 | X | X | X |  | X | X |  |  |  | X
51 | Przykopa | 16
52 | Ratuszowa | 3 | [5 empty] | X
53 | Schodowa | 3 | [9 empty] | X
54 | Sikorskiego | 1C |  |  |  | X |  |  |  | X
55 | Sikorskiego | 3 | X |  |  | X | X |  |  | X
56 | Sikorskiego | 3A
57 | Sikorskiego | 5 | X |  |  | X
58 | Sikorskiego | 7 | X | X | [5 empty] | X
59 | Srebrna | 1A |  |  |  |  | X | X
60 | Towarowa | 6 |  |  | X | X
61 | Towarowa | 7 |  |  | X |  |  |  | X
62 | Towarowa | 8 |  |  | X | X
63 | Towarowa | 9 |  |  | X |  |  |  | X
64 | Wiślańska | 21
65 | Wiślańska | 25
66 | Zamkowa | 5 | X |  | X |  | X | X |  | X | X | X
67 | Zamkowa | 7 | X |  | X |  | X | X |  | X | X | X
68 | Zamkowa | 11A
69 | Zamkowa | 24 |  |  | X |  |  |  |  | X
BUDYNKI KOMUNALNE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZBYWANIA LOKALI
1 | Frysztacka | 3
2 | Frysztacka | 9
3 | Garncarska | 1
4 | Górna | 6
5 | Górna | 17
6 | Katowicka | 8
7 | Mennicza | 34
8 | Nowe Miasto | 11
9 | Stary Targ | 3
10 | Wyższa Brama | 29
11 | Stawowa | 15